Обґрунтування очікуваної вартості (наказ № 157):

Очікувана вартість  формується з ціни виробника, також включає транспортні видатки, оподаткування, розмитнення та рентабельність. Також, у зв’язку з індивідуальним підбором технічних характеристик деякого обладнання та інвентарю для спортсмена високого класу, відбувається одиничні замовлення даного спортивного інвентарю, здійснюються всі необхідні процедури індивідуального замовлення, доставки та  купівлі-продажу.

1.	Біохімічний аналізатор

Марка Lactate Scout 4 або еквівалент.

Тип Аналізатор лактату. Визначення лактату в свіжої капілярної крові атлета.

Обсяг проби не більш: 0,2 мкл

Пам'ять не менш ніж на 500 вимірювань з додатковими даними.

Час на тест: 10-12 сек

Область виміру: 0,5 - 25,0 ммоль / л, автоматична компенсація впливу HCT.

Значення вимірювання лактату, дата / час, режим виміру, температура, частота пульсу і ідентифікатор пам'яті на одному електронному  дисплеї Програмне забезпечення для управління продуктивністю.

Можливість підключення до пульсометра з підтримкою Bluetooth®. Aналізатор обладнаний функцією секундоміра.

Вбудована функція ступінчастого тесту.

Коефіцієнт варіації: Залежить від концентрації 3% - 8%

Принцип вимірювання: ензимними-амперометричне визначення лактату в свіжої капілярної крові

Вологість: до 85%, без конденсації

Працює на акумуляторах

Кишеньковий: розміри 90-100 мм x 44-50 мм x 19-24 мм

На сайті виробника (зазначити ціну та назву іноземної валюти).

Виробник (найменування, країна): EKF - diagnostic GmbH. Німеччина

Посилання на товар на вебсайті: https://www.ekfdiagnostics.com/lactate-scout.html

2.	Електронне обладнання для електростимуляції м’язів

Виробник Compex SP 8.0 або еквівалент.

Електростимулятор м’язів. Оптимізація сили та витривалості, прискорення відновлення.

Технічні характеристики:

-	технологія: бездротове підключення

-	м'язовий інтелект: MІ-сканування, МІ-авторівень, МІ-управління, МІ-дія на всіх каналах

-	підключення до інтернету: є

-	завантаження завдань: є

-	завантаження історії тренувань: є

-	категорії програм: аеробні вправи, фітнес, контроль больових відчуттів, відновлення / масаж, реабілітація

-	кількість програм: не менш 40

-	кількість каналів: не менш 4

-	екран: кольорова матриця

-	потужність: не менш 120 mA, 400 us, 150 Hz

-	живлення: акумуляторна батарея, заряджається менше 2 годин.

Комплектація:

-	пульт дистанційного керування.

-	4 модулі.

-	Доп станція.

-	М'який фіксатор модулів для транспортування -1 шт.

-	Зарядний пристрій:

2 пакети маленьких електродів 5x5-6 см;

2 пакети великих електродів 5x10-11 см (з двома затискачами);

Жорсткий дорожній футляр;

USB кабель;

-	Інструкція з експлуатації.

На сайті виробника (зазначити ціну та назву іноземної валюти): 1349 Євро

Виробник (найменування, країна): Швейцарія, Compex

Посилання на товар на вебсайті: https://www.compex.com/en/compex-sp-80-wod-edition https://www.compex.com/en/compex-sp-80-wod-edition

https://med-magazin.ua/item_n10582.htm

Розмір бюджетного призначення складає  366 500,00 грн.