[bookmark: _GoBack]Обґрунтування очікуваної вартості (наказ № 157):
Очікувана вартість  формується з ціни виробника, також включає транспортні видатки, оподаткування, розмитнення та рентабельність. Також, у зв’язку з індивідуальним підбором технічних характеристик деякого обладнання та інвентарю для спортсмена високого класу, відбувається одиничні замовлення даного спортивного інвентарю, здійснюються всі необхідні процедури індивідуального замовлення, доставки та  купівлі-продажу.

1.	Біохімічний аналізатор
Марка Lactate Scout 4 або еквівалент.
Тип Аналізатор лактату. Визначення лактату в свіжої капілярної крові атлета.
Обсяг проби не більш: 0,2 мкл
Пам'ять не менш ніж на 500 вимірювань з додатковими даними.
Час на тест: 10-12 сек
Область виміру: 0,5 - 25,0 ммоль / л, автоматична компенсація впливу HCT.
Значення вимірювання лактату, дата / час, режим виміру, температура, частота пульсу і ідентифікатор пам'яті на одному електронному  дисплеї Програмне забезпечення для управління продуктивністю.
Можливість підключення до пульсометра з підтримкою Bluetooth®. Aналізатор обладнаний функцією секундоміра. 
Вбудована функція ступінчастого тесту.
Коефіцієнт варіації: Залежить від концентрації 3% - 8%
Принцип вимірювання: ензимними-амперометричне визначення лактату в свіжої капілярної крові
Вологість: до 85%, без конденсації
Працює на акумуляторах
Кишеньковий: розміри 90-100 мм x 44-50 мм x 19-24 мм

На сайті виробника (зазначити ціну та назву іноземної валюти). 
Виробник (найменування, країна): EKF - diagnostic GmbH. Німеччина
Посилання на товар на вебсайті: https://www.ekfdiagnostics.com/lactate-scout.html


2.	Електронне обладнання для електростимуляції м’язів
Виробник Compex SP 8.0 або еквівалент.
Електростимулятор м’язів. Оптимізація сили та витривалості, прискорення відновлення.
Технічні характеристики:
-	технологія: бездротове підключення
-	м'язовий інтелект: MІ-сканування, МІ-авторівень, МІ-управління, МІ-дія на всіх каналах
-	підключення до інтернету: є
-	завантаження завдань: є
-	завантаження історії тренувань: є
-	категорії програм: аеробні вправи, фітнес, контроль больових відчуттів, відновлення / масаж, реабілітація
-	кількість програм: не менш 40
-	кількість каналів: не менш 4
-	екран: кольорова матриця
-	потужність: не менш 120 mA, 400 us, 150 Hz
-	живлення: акумуляторна батарея, заряджається менше 2 годин.
Комплектація:
-	пульт дистанційного керування.
-	4 модулі.
-	Доп станція.
-	М'який фіксатор модулів для транспортування -1 шт.
-	Зарядний пристрій:
2 пакети маленьких електродів 5x5-6 см;
2 пакети великих електродів 5x10-11 см (з двома затискачами);
Жорсткий дорожній футляр;
USB кабель;
-	Інструкція з експлуатації.

На сайті виробника (зазначити ціну та назву іноземної валюти): 1349 Євро
Виробник (найменування, країна): Швейцарія, Compex
Посилання на товар на вебсайті: https://www.compex.com/en/compex-sp-80-wod-edition https://www.compex.com/en/compex-sp-80-wod-edition
https://med-magazin.ua/item_n10582.htm

Розмір бюджетного призначення складає  366 500,00 грн.
